Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

Załącznik Nr 1 do Umowy BZP/4/2021

..........................................................

(dane Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą Dostawa na warunkach umowy leasingowej (leasing finansowy) fabrycznie nowego aparatu USG  – 1 szt. dla Szpitala Lipno      Sp. z o.o., Znak sprawy BZP/4/2021 i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zaproszeniu do Składania Ofert.

wartość netto zamówienia: .........................................................................................................................

słownie: .......................................................................................................................................................

wartość brutto zamówienia:* ......................................................................................................................

słownie: .......................................................................................................................................................

w tym:

| Opis | Cena netto | Stawka VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG |  |  |  |  |

Wartość brutto zamówienia zawiera koszt przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z wykonaniem dostawy, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

| Pełna nazwa ultrasonografu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  |
| Kraj |  |  |  |  |
| Dystrybutor - Oferent |  |  |  |  |
| L.p. | PARAMETR | WARTOŚĆ WYMAGANA | OCENA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| 34 | Obrazowanie |  |  |  |
| 36 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | Tak | 42cm – 0 pkt. > 45 cm – 2 pkt. > 48 cm – 5 pkt. |  |
| 38 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci: podać wartość powiększenia min. 22x | Tak | 22x – 0 pkt. > 24x – 2 pkt. > 26x – 5 pkt |  |
| 57 | Zakres prędkości min. 13 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak | 13 m/sek. – 0 pkt. > 13 m/sek – 2 pkt. > 15 m/sek – 5 pkt. |  |
| 60 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni | Tak | 25 stopni – 0 pkt. > 25 stopni – 5 pkt. |  |
| 66 | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | Tak | 300 kl/s – 0 pkt. > 300 kl/s – 2 pkt. > 360 kl/s – 5 pkt. |  |
| 67 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | Tak | 25 stopni – 0 pkt. > 25 stopni – 5 pkt. |  |
| 75 | Liczba par kursorów pomiarowych min. 10 | Tak | 10 par – 0 pkt. > 10 par – 2 pkt. > 15 par – 5 pkt. |  |
| 101 | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |  |  |  |
| 111 | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 114 | Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 115 | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 116 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | Tak | 100 cm – 0 pkt. > 150 cm – 2 pkt. > 200 cm – 5 pkt. |  |

Oświadczamy, że

- załączony do Zaproszenia do Składania Ofert projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- w przypadku wyboru naszej oferty gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto za dostawę towarów;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu do Składania Ofert;

- posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;

- przedmiot zamówienia spełnia awarunki określone w zaproszeniu do składania ofert;

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie:

............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail)

Kalkulacja ceny oferty na leasing finansowy (60 miesięcy):

- Rata miesięczna		kwota netto…………………,

- Łączna wartość rat (60)	kwota netto…………………,

- Wartość podatku VAT	kwota ………………………….

(płatny z ratami w całym okresie umowy),

- Cena  aparatu USG	kwota netto…………………, Vat……..., kwota brutto…………........,

- Koszty leasingu ogółem	kwota netto…………………, Vat………, kwota brutto………………, (2+3)

Termin dostawy: dostawa najpóźniej do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca wskazuje adres e-mail  ………………………………………….., na który Zamawiający lub Użytkownik może dokonywać zgłoszeń ujawnionych wad. Wykonawca wskazuje numer telefonu do kontaktów z serwisem ………………………..…………………………………………………………………. .

...............................................         	  …..................................................................

(miejscowość i data)	 (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)