Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

Załącznik Nr 1 do Umowy BZP/8/2021

..........................................................

(dane Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą Dostawa na warunkach umowy leasingowej (leasing finansowy) fabrycznie nowego ECHOKARDIOGRAFU  – 1 szt. dla Szpitala Lipno Sp. z o.o., Znak sprawy BZP/8/2021 i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zaproszeniu do Składania Ofert.

wartość netto zamówienia: .........................................................................................................................

słownie: .......................................................................................................................................................

wartość brutto zamówienia:* ......................................................................................................................

słownie: .......................................................................................................................................................

w tym:

| Opis | Cena netto | Stawka VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Echokardiograf |  |  |  |  |

Wartość brutto zamówienia zawiera koszt przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z wykonaniem dostawy, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

| Pełna nazwa echokardiografu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  |
| Kraj |  |  |  |  |
| Dystrybutor - Oferent |  |  |  |  |
| L.p. | PARAMETR | WARTOŚĆ WYMAGANA | OCENA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| 34 | Obrazowanie |  |  |  |
| 52 | System prowadzenia kabli od głowic zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania, umożliwiający połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
| 58 | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę kardiologiczną przezprzełykową matrycową o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 8,0 MHz (±1,0 MHz) i ilości elementów akustycznych głowicy min. 2 400 | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
| 70 | Możliwość przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w czasie rzeczywistym (kombinacje PW/PW, TID/TDI, PW/TDI) funkcja niezastąpiona do pomiaru E/e’ zwłaszcza u pacjentów z asynchronią | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 20 pkt |  |

Oświadczamy, że

- załączony do Zaproszenia do Składania Ofert projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- w przypadku wyboru naszej oferty gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto za dostawę towarów;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu do Składania Ofert;

- posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;

- przedmiot zamówienia spełnia awarunki określone w zaproszeniu do składania ofert;

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie:

............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail)

Kalkulacja ceny oferty na leasing finansowy (60 miesięcy):

- Rata miesięczna, kapitałowo odsetkowa				kwota netto…….…………

- Łączna wartość 59 rat						kwota netto…….…………

- Wartość wykupu – 60-ta rata					kwota netto………….……

- Wysokość ubezpieczenia za cały okres ubezpieczenia		kwota ……….…..…..……

(ubezpieczenie płatne na podstawie rocznej polisy przez okres trwania leasingu),

- Wartość podatku VAT						kwota ……………..………

(płatny z pierwszą ratą),

- Cena  aparatu, kapitał + odsetki					kwota netto…….…………

- Koszty leasingu ogółem		kwota netto………………, Vat……, kwota brutto……….…, (2+3+4+5)

Termin dostawy: dostawa najpóźniej do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca wskazuje adres e-mail  ………………………………………….., na który Zamawiający lub Użytkownik może dokonywać zgłoszeń ujawnionych wad. Wykonawca wskazuje numer telefonu do kontaktów z serwisem ………………………..…………………………………………………………………. .

...............................................         	  …..................................................................

(miejscowość i data)	 (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)