## Pakiet1
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 1 - Drobny sprzęt medyczny
L.p. | Produkt zamawiany |  |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Kapilar bez antykoagulantu ze znacznikiem pojemności 50 µl | szt. | 1000 | [5 empty] | 8%
2 | Końcówka zwykła:
a | o pojemności do 10 µl | szt. | 2000 | [5 empty] | 8%
b | o pojemności do 200 µl żółte | szt. | 36000 | [5 empty] | 8%
c | o pojemności do 1000 µl | szt. | 2000 | [5 empty] | 8%
d | o pojemności do 5000 µl | szt. | 2000 | [5 empty] | 8%
3 | Kubek plastikowy do moczu ogólnego o pojemności do 120 ml | szt. | 4000 | [5 empty] | 8%
4 | Probówki plastikowe do pobierania i badania moczu z dnem stożkowym o poj. 10 ml. śr. 16x105 mm z korkami | szt. | 200 | [5 empty] | 8%
5 | Probówka plastikowa na 1 ml krwi z korkiem, z antykoagulantem EDTA-K2 | szt. | 1000 | [5 empty] | 8%
6 | Szkiełka nakrywkowe 22x22mm, 0,13-0,17 mm grubości | szt. | 1000 | [5 empty] | 8%
7 | Probówka z PP o pojemności 11 ml, średnica 16 mm, dł. 100 mm okrągłodenna, plastikowe | szt. | 400 | [5 empty] | 8%
8 | Probówki z PP o pojemności 10 ml stożkowe | szt. | 400 | [5 empty] | 8%
9 | Korek do probówki z poz. 7 | szt. | 400 | [5 empty] | 8%
10 | Probówka szklana, okrągłodenna, 16x100mm, bez znaczników, o pojemności 11 ml | szt. | 400 | [5 empty] | 23%
11 | Statyw szeregowy, 4 miejscowy z plexi, do pipet jednokanałowych | szt. | 3 | [5 empty] | 8%
12 | Statyw na 20 probówek o śr. 12 mm. 2-rzędowy o wys. 70 mm. ( z drutu powlekanego tworzywem sztucznym- autoklawowane) | szt. | 16 | [5 empty] | 23%
13 | Statyw na 20 probówek o śr. 16 mm. 2- rzędowy o wys. 70 mm ( z drutu powlekanego tworzywem sztucznym – autoklawowane) | szt. | 31 | [5 empty] | 23%
14 | Probówka z PS, o pojemności 4 ml, średnica 12 mm, dł. 75 mm, okrągłodenna | szt. | 2000 | [5 empty] | 8%
15 | Kapilar heparynowany (heparyna Na) do gazometru Rapidlab, 248 dł. całkowita 100mm, śr. zewn. 2,3 mm, śr. wew. 1,45, poj. całkowita 175 µl | szt. | 4000 | [5 empty] | 8%
16 | Probówka wirówkowa typu Eppendorf, o pojemności 2 ml, z podziałką, z polipropylenu | szt. | 500 | [5 empty] | 8%
17 | Probówka wirówkowa typu Eppendorf, o poj. 0,5 ml. z podziałką , z polipropylenu | szt. | 1000 | [5 empty] | 8%
18 | Zatyczka do kapilar o pojemności powyżej 100 ul | szt. | 2000 | [5 empty] | 8%
19 | Automatyczna pipeta laboratoryjna o stałej pojemności z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem:
a | objętość nominalna - 5 µl | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
b | objętość nominalna - 10 µl | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
c | objętość nominalna - 50 µl | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
d | objętość nominalna - 100 µl | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
e | objętość nominalna - 200 µl | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
f | objętość nominalna - 500 µl | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
g | objętość nominalna - 1000 µl | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
h | objętość nominalna - 2000 µl | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
20 | Płyta do oznaczania grup krwi, jednorazowa, w kolorze białym, na 35 testów (5x7 celek o głębokości 5 mm) | szt. | 1000 | [5 empty] | 8%
21 | Pipetka Pasteura 2,5 ml, bez podziałki, długości 15 cm, wykonane z PE | szt. | 2000 | [5 empty] | 8%
22 | Eza bakteriologiczna z oczkiem o poj. 1 ul. dł. 200 mm z PS , sterylna, pakowana indywidualnie | szt. | 4000 | [5 empty] | 8%
23 | Eza bakteriologiczna,10 mikrolitrów, sterylna, pakowana indywidualnie | szt. | 4000 | [5 empty] | 8%
24 | Pipeta Pasteura, 3 ml, jednorazowa, pakowana indywidualnie | szt. | 500 | [5 empty] | 8%
25 | Probówka polisterynowa okrągłodenna 10 ml, sterylna, pakowana indywidualnie | szt. | 500 | [5 empty] | 8%
26 | Probówka polipropylenowa stożkowa 10 ml, skalowana | szt. | 200 | [5 empty] | 8%
27 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm | szt. | 1000 | [5 empty] | 8%
28 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm | szt. | 1000 | [5 empty] | 8%
29 | Szkiełka podstawowe z widocznym polem do opisu, 26 x 76 | szt. | 2000 | [5 empty] | 8%
30 | Wymazówka drewniana z wacikiem bawełnianym, jednorazowa, sterylna, pakowana indywidualnie | szt. | 4000 | [5 empty] | 8%
31 | Wymazówka plastikowa w probówce transportowej z podłożem Amies z węglem, jednorazowa, sterylna, pakowana indywidualnie | szt. | 1000 | [5 empty] | 8%
32 | Wymazówka plastikowa w probówce transportowej bez podłoża, jednorazowa, sterylna, pakowana indywidualnie | szt. | 500 | [5 empty] | 8%
33 | Probówka plastikowa typu Falcon, stożkowa, pakowana indywidualnie, sterylna | szt. | 300 | [5 empty] | 8%
34 | Probówka plastikowa typu Falcon, stożkowa | szt. | 500 | [5 empty] | 8%
35 | Pojemnik na mocz, pojemność 100 ml, steryln | szt. | 1000 | [5 empty] | 8%
36 | Pojemnik na posiew kału, z łopatką, sterylny, 20 ml | szt. | 500 | [5 empty] | 8%
37 | Korki do probówek o śr.16mm ( do poz.nr 25 i 26) | szt. | 1000 | [5 empty] | 8%
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna F)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna H)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.

## Pakiet2
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 2 - RKZ - gazometr Rapidlab 348 EX
L.p. | Produkt zamawiany |  |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw buforów 6,8/7,3 | ml | 10800 | [5 empty] | 8%
2 | Zestaw płynów płucząco-kondy. | ml | 10800 | [5 empty] | 8%
3 | Papier do drukarki | szt. | 25 | [5 empty] | 23%
4 | Butle z gazami kalibracyjnymi | szt. | 4 | [5 empty] | 8%
5 | Elektroda pO2 | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
6 | Elektroda pCO2 | szt.. | 1 | [5 empty] | 8%
7 | Elektroda pH | szt.. | 1 | [5 empty] | 8%
8 | Elektroda Hct | szt.. | 1 | [5 empty] | 8%
9 | Elektroda Referencyjna | szt.. | 1 | [5 empty] | 8%
10 | Elektroda Na | szt.. | 1 | [5 empty] | 8%
11 | Elektroda K | szt.. | 2 | [5 empty] | 8%
12 | Elektroda Ca | szt.. | 3 | [5 empty] | 8%
13 | Kontrola jakości poziom 3 | oznaczenia | 120 | [5 empty] | 8%
14 | Kontrola jakości poziom 2 | oznaczenia | 120 | [5 empty] | 8%
15 | Kontrola jakości poziom 1 | oznaczenia | 120 | [5 empty] | 8%
16 | Roztwór Slope Hct | ml | 60 | [5 empty] | 8%
17 | Płyn do napełniania elektrody referencyjnej | op | 2 | [5 empty] | 8%
18 | Płyn do napełniania elektrody pH | op | 2 | [5 empty] | 8%
19 | Płyn do napełniania elektrod Na/K/Ca | op | 2 | [5 empty] | 8%
20 | Płyn do odbiałczania | ml | 120 | [5 empty] | 8%
21 | Płyn do kondycjonowania | ml | 120 | [5 empty] | 8%
22 | Zestaw wężyków pompki | szt.. | 2 | [5 empty] | 23%
23 | Wężyki butelek | szt.. | 1 | [5 empty] | 23%
24 | Kapilary 100 ul plastikowa | szt.. | 1000 | [5 empty] | 8%
25 | Obudowa elektrody referencyjnej | szt.. | 1 | [5 empty] | 8%
26 | Strzykawki | szt.. | 200 | [5 empty] | 8%
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna F)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna H)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
2) Wymagane są oryginalne bezobsługowe elektrody i części zamienne producenta aparatu z zachowaną gwarancją oraz autoryzowany serwis.
3) Parametry strzykawek:
Strzykawki gazometryczne o pojemności 1 ml. Sterylne. Końcówka typu Luer-Slip. Skalowane co o 1 ml. Antykoagulant : zbilansowana sucha heparyna litowa. Każda strzykawka pakowana indywidualnie. Możliwość wiarygodnego oznaczenia z pobranej próbki: pCO2, pO2, elektrolitów. Każda strzykawka z dołączoną zatyczką z filtrem, pozwalającym na bezpiecznie usunięcie pęcherzyków powietrza, bez ryzyka napowietrzenia i rozpryśnięcia krwi. Gumowy tłoczek.

## Pakiet3
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 3 - Elektrolity Na/K/Cl - analizator STARLYTE V
L.p. | Produkt zamawiany |  |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | a. Cal-Pack o składzie: Standard A, B, C, ISE Reference o pojemności 620 ml | ml | 23560 | [5 empty] | 8%
2 | b. Płyn kondycjonujący | ml | 375 | [5 empty] | 8%
3 | c. Płyn czyszczący | ml | 375 | [5 empty] | 8%
4 | a. Kontrola poziom I w ampułkach | oznaczenie | 350 | [5 empty] | 8%
5 | b. Kontrola poziom II w ampułkach | oznaczenie | 350 | [5 empty] | 8%
6 | c. Kontrola poziom III w ampułkach | oznaczenie | 350 | [5 empty] | 8%
7 | Elektroda Na | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
8 | Elektroda K | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
9 | Elektroda Ca | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
10 | Elektroda Cl | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
11 | Wężyki pompki | szt. | 4 | [5 empty] | 23%
12 | Obudowa elektrody referencyjnej | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
13 | Elektroda referencyjna | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna F)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna H)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
2) Wymagane są oryginalne bezobsługowe elektrody i części zamienne producenta aparatu z zachowaną gwarancją oraz autoryzowany serwis.

## Pakiet4
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 4 - Analizator Easylyte Lithium Na/K/Li
L.p. | Produkt zamawiany |  |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Pakiet Na/K/Li 800 ml | ml | 2400 | [5 empty] | 8%
2 | Płyn odbiałczająco-myjący | ml | 270 | [5 empty] | 8%
3 | Elektroda Li | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
4 | Elektroda Na | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
5 | Elektroda K | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
6 | Rozcieńczalnik do moczu | ml | 500 | [5 empty] | 8%
7 | Komplet wężyków | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna F)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna H)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
2) Wymagane są oryginalne paki zwalidowane z aparatem, bezobsługowe elektrody z zachowaną gwarancją oraz autoryzowany serwis.

## Pakiet5
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 5 - Szybkie testy diagnostyczne
L.p. | Produkt zamawiany |  |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | ASO test lateksowy półilościowy. Zestaw lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania anty-streptolizyny 0 w surowicy. 100 testów. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną, płytki reakcyjne oraz patyczki. Czułość analityczna: 200 (± 50) IU/ml, min. objętość odczynnika 5 ml | oznaczenie | 100 | [5 empty] | 8%
2 | RF test lateksowy. Zestaw lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych w surowicy.100 testów. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną, płytki reakcyjne oraz patyczki. Czułość analityczna: 8 (6 -16) IU/ml, min. objętość odczynnika 5 ml. | oznaczenie | 100 | [5 empty] | 8%
3 | Odczyn Waalera-Rosego. Szybki test hemaglutynacyjny do jakościowego, półilościowego oznaczania p.ciał heterofilnych j. 30 testów. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną, szklane płytki reakcyjne oraz patyczki. Czułość analityczna: 8 (6 - 16) IU/ml, min. objętość odczynnika 5 ml. | oznaczenie | 100 | [5 empty] | 8%
4 | Szybki, jakościowy test kasetkowy oparty na zasadzie immunochromatograficznej , słuzącym do wykrywania przeciwciał w klasie IgG i IgM skierowanych przeciwko Treponema pallidum w surowicy, osoczu lub krwi pełnej . Wielkość opakowania 50 testów. Zestaw zawiera pipetki . Czułość 99,6%, swoistość 99,1 % . Wszystkie testy pakowane indywidualnie | oznaczenie | 300 | [5 empty] | 8%
5 | Test płytkowy o czułości 20 mIU/ml do wykrywania hormonu hCG w moczu lub surowicy | oznaczenie | 50 | [5 empty] | 8%
6 | Krew utajona w kale-test kasetkowy. Czułość 40ug, bez diety, aplikator w zestawie, 25 testów w opakowaniu. Wszystkie testy pakowane indywidualnie. Wykrywa ludzką hemoglobinę.Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną w postaci płynnej . | oznaczenie | 200 | [5 empty] | 8%
7 | Test kasetkowy do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko Helicobacter pylori w surowicy i osoczu, w zestawie jednorazowe pipetki do dozowania surowicy, czułość: 93,2%, swoistość: 97,2 %, względem metody endoskopowej. | oznaczenie | 40 | [5 empty] | 8%
8 | Test kasetkowy do wykrywania białka Białko Bence'a-Jonesa. Czułość dla łańcuchów kappa i lambda 30 mg/L. Specyficzność 100 %. | oznaczenie | 20 | [5 empty] | 8%
9 | Olejek immersyjny | ml | 210 | [5 empty] | 23%
10 | Barwnik Giemzy - do bezpośredniego użycia | ml | 13000 | [5 empty] | 8%
11 | Barwnik May-Grunwalda | ml | 13000 | [5 empty] | 8%
12 | Odczynnik Pandyego | ml | 100 | [5 empty] | 8%
13 | Odczynnik Nonne Apelta | ml | 100 | [5 empty] | 8%
14 | Odczynnik Weichbrodta | ml | 100 | [5 empty] | 8%
15 | Płyn Samsona | ml | 100 | [5 empty] | 8%
16 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania anty- VCA p18 IgM i przeciwciał heterofilnych w krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Czułość =99,9%, swoistość =98,9%. Wielkość opakowania 20 testów. | oznaczenie | 20 | [5 empty] | 8%
17 | Testy paskowe do wykrywania leków narkotyków w moczu (barbiturany czułość 300 ng/ml, benzodiazepiny czułość 300 ng/ml, amfetamina czułość 1000 ng/ml, THC czułość 50 ng/ml, opiaty, kokaina, antydepresanty) każdego testu po 100 sztuk | oznaczenie | 100 | [5 empty] | 8%
18 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania i półilościowego oznaczania mikroalbuminy w moczu w przedziałach < ,10, 10-20, .> 20 mg/l. | oznaczenie | 20 | [5 empty] | 8%
19 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania substancji uzależniających w moczu Panel 5-cio narkotykowy w składzie: LSD/K2/CAT/MEP/MDPV | oznaczenie | 25 | [5 empty] | 8%
20 | Serowhites 6, płyty serologiczne białe, 6 wgłębień w rzędzie | szt. | 300 | [5 empty] | 8%
21 | Odczynnik monoklonalny anty-A, IgM a 10 ml, klon 9113D10 Miano minimalne 1:256 | ml | 400 | [5 empty] | 8%
22 | Odczynnik monoklonalny anty-A, IgM a 10 ml, klon 11H5 Miano minimalne 1:256 | ml | 400 | [5 empty] | 8%
23 | Odczynnik monoklonalny any-B, IgM a 10 ml, klon 9621A8 Miano minimalne 1:256 | ml | 400 | [5 empty] | 8%
24 | Odczynnik monoklonalny anty-B, IgM a 10 ml, klon B6F9 Miano minimalne 1:256 | ml | 400 | [5 empty] | 8%
25 | Odczynnik monoklonalny anty-D, IgM a 10 ml, klon RUM-1 Miano minimalne 1:128 | ml | 300 | [5 empty] | 8%
26 | Odczynnik monoklonalny anty-D BLEND , klon TH- 28/MS-26 a 10 ml Miano minimalne 1:128 | ml | 300 | [5 empty] | 8%
27 | Standard anty-D mikro- zawiera przeciwciała anty-D klasy IgG o stężeniu nie wyższym niż 0,01 ug/ml ( 0,05 IU/ml ) | ml | 70 | [5 empty] | 8%
28 | PBS, pH 6,8 – 7,0 | litr | 45 | [5 empty] | 8%
29 | Fiolet krystaliczny, Gram I | ml | 2000 | [5 empty] | 8%
30 | Lugola płyn, Gram II | ml | 2000 | [5 empty] | 8%
31 | Odbarwiacz, Gram III | ml | 3000 | [5 empty] | 8%
32 | Fuksyna zasadowa, Gram IV | ml | 2000 | [5 empty] | 8%
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna F)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna H)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
2) Zestaw testów zawiera niezbędne elementy do przeprowadzenia oznaczenia tj. fiolki z ekstraktem, probówki, pipetki, instrukcje użycia. Wszystkie wyroby muszą posiadać oznaczenia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Testy immunochromatograficzne - każdy pakowany indywidualnie. Po podpisaniu umowy na wezwanie Zamawiającego należy dostarczyć instrukcję testów w języku polskim.

## Pakiet6
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 6 - Koagulologia wraz z dzierżawą aparatu
L.p. | Produkt zamawiany |  |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Odczynnik do PT z fibrynogenem | oznaczenie | 11000 | [5 empty] | 8%
2 | Odczynnik do APTT z chlorkiem wapnia | oznaczenie | 4000 | [5 empty] | 8%
3 | Fibrynogen z buforem | oznaczenie (uwzględnić trwałość odczynnika po rozpuszczeniu) | 350 | [5 empty] | 8%
4 | Osocze kalibracyjne wieloparametrowe | ml | 10 | [5 empty] | 8%
5 | Kontrola poziom I | fiolka | 50 | [5 empty] | 8%
6 | Kontrola poziom II | fiolka | 50 | [5 empty] | 8%
7 | Kontrola poziom III | fiolka | 50 | [5 empty] | 8%
8 | Kubeczki do aparatu | szt. | 18000 | [5 empty] | 8%
Analizator/Aparat
9 | Dzierżawa automatycznego analizatora do badań koagulologicznych | miesiąc | 12 |  |  | 12 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna F)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna H)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z NIŻEJ WYMAGANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY!
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych poprzez wpisanie: TAK/NIE
Oferent / Producent:
Model / Typ:
Rok produkcji (min. 2010 rok), podać:
Certyfikat CE:
1 | Metoda pomiaru - optyczna (wykrzepialna, chromogenna, immunologiczna)
2 | Aparat 2 lub 3 kanałowy
3 | Możliwość zastosowania mikropróbki (50 ul ) osocza
4 | Zakres badań – PT- fibrynogen, APTT, Fibrynogen Claussa , (możliwość wykonania również Białka C)
5 | Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT
6 | Oznaczenie stężenia fibrynogenu za pomocą PT- automatycznie mierzonego podczas pomiaru PT przez aparat ( oprócz metody Claussa)
7 | Oprogramowanie w j.polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach
8 | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów
9 | Zapamiętywanie wprowadzonych przez użytkownika programów, krzywych kalibracyjnych i min. 2000 wyników nawet po wyłączeniu zasilania
10 | Krzywa kalibracyjna dla aparatu wyznaczona przez producenta odczynników
11 | Automatyczna kalibracja
12 | Pamięć krzywych kalibracyjnych
13 | Kalibracja aparatu tylko przy zmianie serii odczynnika
14 | Drukarka wewnętrzna z wydrukiem wyników. Wydruk powinien zawierać także dokładny czas wykonania badania, oraz zakres wartości oczekiwanych
15 | Wyposażenia w program ,, Kontrola Jakości '' z pamięcią wyników
16 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej i czytnika kodów kreskowych
17 | Zaznaczenie na wydrukach wyników braku wykonania kalibracji
PARAMETRY ODCZYNNIKÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH APARATU:
18 | Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru – optycznie czyste ( niemętne )
19 | Trwałość odczynnika do PT po rozpuszczeniu do 30 dni
20 | Odczynnik do APPT ciekły z chlorkiem wapnia w zestawie stabilny po otwarciu do 30 dni
21 | Współczynnik czułości tromboplastyny do PT – ISI około 1.0
22 | Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT bez dodatkowego zakupu odczynnika do oznaczania fibrynogenu, co daje dużą oszczędność dla laboratorium
23 | Materiały kontrolne na 3 poziomach od jednego producenta ( poziom normalny, patologiczny niski i patologiczny wysoki )
24 | Ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych muszą zawierać metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych dla danych typu aparatu, udokumentowanych wynikami badań,
25 | Karta charakterystyki do odczynników
26 | Ulotki w języku polskim
27 | Odczynniki akceptowane przez wytwórcę aparatu
28 | Wymagane jest dołączenie dokumentacji oferowanych warunków jakościowych z wyszczególnieniem zastosowanej aparatury i zastosowanego materiału kontrolnego (jako wyniki pomiarów) w oparciu o które zostały wyznaczone : precyzji (powtarzalność, odtwarzalność), dokładności (zgodności z danymi producenta), korelacji wyników z wynikami uzyskanymi dla odczynnika innego producenta dla oferowanego typu analizatora
29 | W przypadku zastosowania nieoryginalnych odczynników i części zamiennych wymagany jest dokument potwierdzający, że odczynniki i części zamienne mogą być stosowane w oferowanym koagulometrze. Dokument winien być wystawiony przez producenta analizatorów lub autoryzowany serwis
30 | W czasie awarii aparatu lub jego naprawy w serwisie zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego. Okres gwarancji przez cały okres dzierżawy
31 | Wymagane jest dostarczenie zgłoszenia do rejestru w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych, Deklarację CE, Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001/2008 i ISO 13485/2003 ( dla producentów wyrobów medycznych)
32 | Wymagana jest pełna kompatybilność systemu: Analizator – odczynniki – materiały kontrolne – kuwety
33 | Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru – optycznie czyste ( niemętne )
1. Dla uznania oferty za ważną Wykonawca musi zaoferować urządzenie spełniające wszystkie wymagane parametry graniczne.
2. Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia oferty do załączenia materiałów potwierdzających zaoferowane parametry i konfigurację aparatury: (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia).
3. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
4. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
5. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć aparat do systemu informatycznego szpitala AMMS/INFO MEDICA.
6. Zamawiający wymaga aby w trakcie umowy serwis był bezpłatny w zakresie dojazdów, robocizny i części zamiennych z wyłączeniem akcesoriów.

## Pakiet7
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 7 - Immunochemia wraz z dzierżawą aparatów
L.p. | Produkt zamawiany |  |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | TSH + kontrola + kalibrator | szt. | 3780 | [5 empty] | 8%
2 | FT4+ kontrola + kalibrator | szt. | 1500 | [5 empty] | 8%
3 | FT3+ kontrola + kalibrator | szt. | 1500 | [5 empty] | 8%
4 | PSA+ kontrola + kalibrator | szt. | 360 | [5 empty] | 8%
5 | Troponina I + kontrola + kalibrator | szt. | 3600 | [5 empty] | 8%
6 | D-dimery + kontrola + kalibrator, zakres pomiarowy do 10,000 ng/ml | szt. | 4320 | [5 empty] | 8%
7 | HbsAg + kontrola + kalibrator | szt. | 300 | [5 empty] | 8%
8 | Ca 125 + kontrola + kalibrator | szt. | 300 | [5 empty] | 8%
9 | Ca15-3 + kontrola + kalibrator | szt. | 30 | [5 empty] | 8%
10 | Ca19-9 + kontrola + kalibrator | szt. | 510 | [5 empty] | 8%
11 | CEA + kontrola + kalibrator | szt. | 480 | [5 empty] | 8%
12 | HCV + kontrola + kalibrator | szt. | 300 | [5 empty] | 8%
13 | NtproBNP + kontrola + kalibrator | szt. | 2040 | [5 empty] | 8%
14 | HCG + kontrola + kalibrator | szt. | 360 | [5 empty] | 8%
15 | HIV + kontrola + kalibrator | szt. | 60 | [5 empty] | 8%
16 | RUB IGM + kontrola + kalibrator | szt. | 30 | [5 empty] | 8%
17 | RUB IGG + kontrola + kalibrator | szt. | 60 | [5 empty] | 8%
18 | Toxo IgG + kontrola + kalibrator | szt. | 120 | [5 empty] | 8%
19 | Toxo IgM + kontrola + kalibrator | szt. | 120 | [5 empty] | 8%
20 | Ferrytyna + kontrola + kalibrator | szt. | 60 | [5 empty] | 8%
21 | Lyme IgG +kontrola + kalibrator | szt. | 240 | [5 empty] | 8%
22 | Lyme IgM +kontrola + kalibrator | szt. | 240 | [5 empty] | 8%
23 | Prokalcytonina + kontrola + kalibrator | szt. | 240 | [5 empty] | 8%
24 | Sars-Cov-2 IgG | szt. | 180 | [5 empty] | 0%
25 | Sars Cov-2 IgM | szt. | 180 | [5 empty] | 0%
26 | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania oznaczeń (wpisuje wykonawca zgodnie z zaleceniami producenta aparatów), lub wycena usługi serwisowej obejmującej wszystkie koszty związane z materiałami eksploatacyjnymi ( kwota podzielona na 12 rat):
a | QCV-Quality CONTROL VIDAS 60 | op. | 6 | [5 empty] | 8%
…
…
Analizator/Aparat
27 | Dzierżawa dwóch półautomatycznych analizatorów do badań immunochemicznych | miesiąc | 12 |  |  | 12 |  | 0 | 23% | 0
28 | Usługa serwisowa dwóch aparatów | miesiąc | 12 |  |  | 12 |  | 0 | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna F)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna H)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z NIŻEJ WYMAGANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY!
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych poprzez wpisanie: TAK/NIE
Oferent / Producent / Kraj pochodzenia:
Model / Typ:
Rok produkcji (min. 2011 rok), podać:
Certyfikat CE:
1 | Analizatory półautomatyczne możliwe do postawienia na stole, gotowe do pracy całodobowo.
2 | Analizatory eliminujący kontaminację.
3 | Analizatory nie wymagające codziennej obsługi konserwacyjnej bez dodatkowych płynów płuczących i buforów.
4 | Trwałość odczynników roboczych po otwarciu na pokładzie analizatora minimum 4 miesiące.
5 | Bezpłatny serwis analizatorów przez cały okres ich użytkowania od daty instalacji.
6 | Analizatory muszą wykonywać wszystkie oznaczenia z tabeli asortymentowej.
7 | Dostarczenie na okres dzierżawy lodówko-zamrażalki do przechowywania odczynników.
8 | Szkolenie z rutynowej obsługi aparatów.
9 | Reakcja serwisu w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia awarii analizatorów, dostawa aparatów do 30 dni.
10 | Analizatory pozwalające na wykonanie min. 30 badań w jednym czasie każdy
11 | Oprogramowanie analizatorów i instrukcja obsługi aparatów w języku polskim.
12 | Zestawy kompletne zawierające kontrole i kalibratory.
13 | Wirówka laboratoryjna nowa na probówki biochemiczne wyposażona w wirnik kątowy na 24 probówki (wymiary 13/80, 16/100) zakres obrotów: 300-4000 RPM.
1. Dla uznania oferty za ważną Wykonawca musi zaoferować urządzenie spełniające wszystkie wymagane parametry graniczne.
2. Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia oferty do załączenia materiałów potwierdzających zaoferowane parametry i konfigurację aparatury: (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia).
3. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
4. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
5. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć aparat do systemu informatycznego szpitala AMMS/INFO MEDICA.
6. Zamawiający wymaga aby w trakcie umowy serwis był bezpłatny w zakresie dojazdów, robocizny i części zamiennych z wyłączeniem akcesoriów.

## Pakiet8
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 8 - Paski do moczu wraz z dzierżawą aparatu
L.p. | Produkt zamawiany |  |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Paski do moczu (10 ÷ 11 parametrów) | szt. | 7000 | [5 empty] | 8%
2 | Mocz kontrolny negatywny, 8ml | szt. | 6 | [5 empty] | 8%
3 | Mocz kontrolny pozytywny, 8ml | szt. | 6 | [5 empty] | 8%
4 | Papier do drukarki 51x25 | szt. | 10 | [5 empty] | 23%
Analizator/Aparat
5 | Dzierżawa półautomatycznego analizatora do badań pasków do moczu | miesiąc | 12 |  |  | 12 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna F)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna H)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z NIŻEJ WYMAGANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY!
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych poprzez wpisanie: TAK/NIE
Oferent / Producent / Kraj pochodzenia:
Model / Typ:
Rok produkcji (min. 2017 rok), podać:
Certyfikat CE:
1 | Wydajność analizatora minimum 600 ozn. na godz.
2 | Pamięć: min. 2000 wyników badań
3 | Analizator nie wymagający codziennej kalibracji.
4 | Pasek standardowy do kontroli układu optycznego
5 | Ekran LCD. Nie koniecznie dotykowy
6 | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach (SI, konwencjonalne, arbitralne).
7 | Flagowanie wyników patologicznych
8 | Automatyczny transport i usuwanie zużytych pasków
9 | Opcjonalny czytnik kodów kreskowych.
10 | Instrukcja obsługi w języku polskim
11 | Wbudowana drukarka na papier termiczny
12 | Automatyczne przesyłanie wyników oznaczeń do LIS lub innego zewnętrznego oprogramowania (bez wykonywania dodatkowych czynności związanych z wysyłaniem danych)
13 | Materiał kontrolny na dwóch poziomach ( normalny i patologiczny) do przeprowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.
14 | Analizator i paski badania moczu od jednego producenta.
1. Dla uznania oferty za ważną Wykonawca musi zaoferować urządzenie spełniające wszystkie wymagane parametry graniczne.
2. Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia oferty do załączenia materiałów potwierdzających zaoferowane parametry i konfigurację aparatury: (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia).
3. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
4. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
5. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć aparat do systemu informatycznego szpitala AMMS/INFO MEDICA.
6. Zamawiający wymaga aby w trakcie umowy serwis był bezpłatny w zakresie dojazdów, robocizny i części zamiennych z wyłączeniem akcesoriów.

## Pakiet9
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 9 - Hematologia wraz z dzierżawą aparatów
L.p. | Produkt zamawiany |  |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Odczynniki hematologiczne niezbędne do wykonania 24 000 oznaczeń:
a | [8 empty] | 8%
b | [8 empty] | 8%
c | [8 empty] | 8%
d | [8 empty] | 8%
2 | Materiał kontrolny niezbędny do wykonania 24 000 oznaczeń:
a | [8 empty] | 8%
b | [8 empty] | 8%
c | [8 empty] | 8%
…
3 | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania 24 000 oznaczeń:
a | [8 empty] | 8%
…
Analizator/Aparat
4 | Dzierżawa dwóch automatycznych 24-parametrowych analizatorów do badań hematologicznych | miesiąc | 12 |  |  | 12 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna F)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna H)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z NIŻEJ WYMAGANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY!
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych poprzez wpisanie: TAK/NIE
Oferent / Producent:
Model / Typ:
Rok produkcji, podać:
Certyfikat CE (do diagnostyki in vitro):
1 | Dwa analizatory hematologiczne typu CBC-5DIFF, minimum 24-parametrowe
2 | Wydajność min. 60 ozn./godz.
3 | Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC dokonywane bez barwienia cytochemicznego, z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową
4 | Dowolny wybór trybu pracy: CBC i CBC-5DIFF
5 | Pomiar i analiza minimum 24 parametrów raportowanych na wyniku, w tym: WBC, NEUT % i #, LYMPH % i #, MONO % i #, EO % i #, BASO % i #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT
6 | Minimalne zakresy liniowości parametrów (z pierwszego oznaczenia, bez rozcieńczenia) WBC – 400x10³/μl; PLT – 4000x10³/μl
7 | Liczba odczynników roboczych niezbędnych do otrzymania wyniku podstawowej morfologii z rozmazem - max. 4
8 | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci i wieku pacjenta
9 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie
10 | Sposób podawania próbki - manualny z otwartej probówki
11 | Objętość aspirowanej próbki nie większa niż 40 ul
12 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej
13 | Kompresor wewnątrz obudowy analizatorów (zintegrowany z analizatorami w jednej obudowie).
14 | Archiwizacja wyników analiz min. 10 000 próbek
15 | Prezentacja wyników oznaczeń na histogramach i minimum 1 kolorowym wykresie typu skattergram
16 | Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli.
17 | Możliwość włączenia aparatów do systemu kontroli jakości wszystkich parametrów on-line, wyniki kontroli dostępne w internecie chwilę po ich wykonaniu, z natychmiastową informacją w przypadku błędów
18 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów
19 | Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu paskowego lub płyty CD
20 | Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo)
21 | Wpięcie aparatów do LIS Zamawiającego po stronie Wykonawcy – system InfoMedica Asseco Poland S.A.
22 | Analizatory przystosowane do pracy w systemie całodobowym
23 | Zewnętrzny, kolorowy, min. 17' monitor LCD
24 | Zewnętrzny czytnik kodów paskowych w obu analizatorach
25 | Wyposażenie w UPS podtrzymujące pracę aparatów w przypadku awarii zasilania przez okres min. 20 min.
26 | Zewnętrzna drukarka laserowa umożliwiająca wydruk wyników
27 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) - maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze)
28 | Instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim
29 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników.
NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z NIŻEJ WYMAGANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY!
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych poprzez wpisanie: TAK/NIE
Oferent / Producent / Kraj pochodzenia:
Model / Typ:
Rok produkcji, podać:
Certyfikat CE:
1 | Pomiar HGB niezależny od WBC (w osobnym torze pomiarowym wolnym od interferencji ze strony krwinek białych).
2 | Możliwość wykonywania oznaczeń w trybie CBC-5DIFF także w opcji krwi kapilarnej (z rozcieńczeniem)
3 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych
1. Dla uznania oferty za ważną Wykonawca musi zaoferować urządzenie spełniające wszystkie wymagane parametry graniczne.
2. Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia oferty do załączenia materiałów potwierdzających zaoferowane parametry i konfigurację aparatury: (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia).
3. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
4. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
5. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć aparat do systemu informatycznego szpitala AMMS/INFO MEDICA.
6. Zamawiający wymaga aby w trakcie umowy serwis był bezpłatny w zakresie dojazdów, robocizny i części zamiennych z wyłączeniem akcesoriów.

## Pakiet10
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 10 - Biochemia wraz z dzierżawą analizatorów – podstawowego i backupowego
L.p. | Produkt zamawiany |  |  |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu |  | Jednostka miary | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
| Nazwa parametru | Warunki graniczne metody
1 | ALBUMINA | met. z BCG | szt. | 600 | [5 empty] | 8%
2 | ALKOHOL ETYLOWY | met. enzymatyczna | szt. | 400 | [5 empty] | 8%
3 | AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA | met. IFCC bez fosf. pirydoksalu | szt. | 6000 | [5 empty] | 8%
4 | AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA | met. IFCC bez fosf. pirydoksalu | szt. | 6000 | [5 empty] | 8%
5 | AMYLAZA | met. Z CNP G3 | szt. | 600 | [5 empty] | 8%
6 | BIAŁKO CAŁKOWITE | met. biuretowa | szt. | 900 | [5 empty] | 8%
7 | Białko CRP - ilościowo | liniowość do min.30 mg/dl | szt. | 10000 | [5 empty] | 8%
8 | BIAŁKO w moczu | met. z czerwienią pirogallolu | szt. | 500 | [5 empty] | 8%
9 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | met. z wanadanem sodu | szt. | 1400 | [5 empty] | 8%
10 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | met. z wanadanem sodu | szt. | 5000 | [5 empty] | 8%
11 | CHOLESTEROL CAŁKOWITY | met. z esterazą i oksydazą cholesterolu | szt. | 3300 | [5 empty] | 8%
12 | CHOLESTEROL HDL | met. bezpośrednia | szt. | 3000 | [5 empty] | 8%
13 | CK Kinaza Kreatyninowa | met. zgodna z IFCC | szt. | 1800 | [5 empty] | 8%
14 | CK Kinaza Kreatyninowa - MB | met. zgodna z IFCC | szt. | 1500 | [5 empty] | 8%
15 | FOSFATAZA ALKALICZNA | met.zgodna z IFCC z dodatkiem AMP | szt. | 2600 | [5 empty] | 8%
16 | FOSFOR NIEORGANICZNY | met. z fosforomolibdenianem | szt. | 330 | [5 empty] | 8%
17 | GGTP | met. z gamma-glutamylo-karboksy-nitro anilidem | szt. | 2600 | [5 empty] | 8%
18 | GLUKOZA | met. z heksokinazą G6P-DH | szt. | 9500 | [5 empty] | 8%
19 | HEMOGLOBINA GLIKOWANA | met. antygen-p/ciało | szt. | 550 | [5 empty] | 8%
20 | KREATYNINA | met. enzymatyczna | szt. | 11800 | [5 empty] | 8%
21 | KWAS MOCZOWY | met. z urykazą/POD | szt. | 1400 | [5 empty] | 8%
22 | LDH | met.zgodna z IFCC lub DGKC | szt. | 300 | [5 empty] | 8%
23 | LIPAZA | met. Z TAPS | szt. | 1900 | [5 empty] | 8%
24 | MAGNEZ | met. z błękitem ksylidolowym | szt. | 1300 | [5 empty] | 8%
25 | MOCZNIK | met. z ureazą/GLDH | szt. | 4500 | [5 empty] | 8%
26 | RF - ilościowo | met. antygen-p/ciało | szt. | 300 | [5 empty] | 8%
27 | TIBC/UIBC | met. kolorymetryczna | szt. | 400 | [5 empty] | 8%
28 | TRIGLICERYDY | met.z oksydazą glicerofosforanową , jednoreagentowa | szt. | 3500 | [5 empty] | 8%
29 | WAPŃ | met. Arsenazo | szt. | 1250 | [5 empty] | 8%
30 | ŻELAZO | met. z ferrozyną | szt. | 2000 | [5 empty] | 8%
31 | ASO | met. antygen-przeciwciało | szt. | 100 | [5 empty] | 8%
32 | AMONIAK | zestaw ze standarem | opak. | 800 | [5 empty] | 8%
33 | KWASY ZÓŁCIOWE | met. enzymatyczna z 3- alfa dehydrogenazą hydroksysteroidową | szt. | 130 | [5 empty] | 8%
Nazwa produktu
34 | Kalibratory:
a | multikalibrator parametrów biochemicznych / wieloparametrowy / -level 1 objętość pojedyńczej fiolki nie większa niż 5 ml |  | opak. | 2 | [5 empty] | 8%
b | multikalibrator parametrów biochemicznych/ wieloparamatrowy / -level 2 objętość pojedyńczej fiolki nie większa niż 5 ml |  | opak. | 2 | [5 empty] | 8%
c | kalibrator do cholesterolu HDL - objętość pojedyńczej fiolki nie większa niż 1 ml |  | opak. | 1 | [5 empty] | 8%
d | kalibrator RF |  | opak. | 2 | [5 empty] | 8%
e | kalibrator CRP Ultra |  | opak. | 2 | [5 empty] | 8%
f | kalibrator białka w moczu |  | opak. | 2 | [5 empty] | 8%
g | kalibrator HbA1c |  | opak. | 2 | [5 empty] | 8%
h | kalibrator CKMB |  | opak. | 2 | [5 empty] | 8%
i | kalibrator etanolu |  | opak. | 2 | [5 empty] | 8%
35 | Materiały kontrolne:
I | Surowice kontrolne wieloparametrowe (poziom normalny) parametry biochemiczne, substraty, enzymy -objętość pojedyńczej fiolki nie większa niż 5 ml |  | opak. | 4 | [5 empty] | 8%
II | Surowice kontrolne wieloparametrowe (poziom patologiczny) parametry biochemiczne, substraty, enzymy -objętość pojedyńczej fiolki nie większa niż 5 ml |  | opak. | 4 | [5 empty] | 8%
III | Inne zalecane materialy kontrolne , do wykonania oczekiwanego przez Zamawiającego zakresu badań, na 2 poziomach, w ilości po 4 opakowania :
a | Kontrola do białek specyficznych |  | opak. | 4 | [5 empty] | 8%
b | Kontrola do HbA1c |  | opak. | 4 | [5 empty] | 8%
c | Kontrola CK-MB N |  | opak. | 2 | [5 empty] | 8%
d | Kontrola CK-MB H |  | opak. | 2 | [5 empty] | 8%
e | Mocz kontrolny poziom L |  | opak. | 2 | [5 empty] | 8%
f | Mocz kontrolny poziom H |  | opak. | 2 | [5 empty] | 8%
g | Kontrola do etanolu |  | opak. | 2 | [5 empty] | 8%
h | Kontrola do ASO |  | opak. | 1 | [5 empty] | 8%
i | Kontrola amoniaku |  | opak. | 4 | [5 empty] | 8%
j | Kontrola do kwasów żółciowych |  | opak. | 1 | [5 empty] | 8%
36 | Części zużywalne, płyny myjące i inne do analizatora biochemicznego:
a | Kuwety reakcyjne |  | opak. | 1 | [5 empty] | 8%
b | Kubeczki próbkowe |  | opak. | 3 | [5 empty] | 8%
c | Filtr wodny |  | opak. | 2 | [5 empty] | 23%
d | Lampa halogenowa |  | opak. | 2 | [5 empty] | 23%
e | Zywica MB/kolumna mix |  | opak. | 6 | [5 empty] | 23%
d | A-400 Alkaline /washing Solution |  | opak. | 50 | [5 empty] | 8%
e | A-400 Acid Washing Solution |  | opak. | 50 | [5 empty] | 8%
d | A-400 Concentrated Detergent B |  | opak. | 13 | [5 empty] | 8%
e | Kuwety reakcyjne |  | opak. | 2 | [5 empty] | 8%
d | Accent-200 Alkaline Washing Solution |  | opak. | 5 | [5 empty] | 8%
e | Accent-200 Acid Washing Solution |  | opak. | 5 | [5 empty] | 8%
37 | Podłączenie aparatu do systemu informatycznego szpitala AMMS/INFO MEDICA |  | szt. | 2 | [5 empty] | 23%
Analizator/Aparat
36 | Dzierżawa dwóch automatycznych analizatorów do badań biochemicznych |  | miesiąc | 12 |  |  | 12 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [8 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna G)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna I)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
Uwagi do poz. 1-33.
1. Wszystkie odczynniki w opakowaniach gotowe do użycia.
2. W przypadku niepodzielności ilości testów w opakowaniu zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
3. Podane ilości opakowań z uwzględnieniem terminu trwałości na pokładzie analizatorów po ich otwarciu, instrukcje odczynnikowe wraz z aplikacjami na oferowane analizatory w formie pisanej dołączone do oferty przetargowej.
4. Wszystkie odczynniki, kontrole, kalibratory muszą pochodzić od jednego producenta.
5. Wykonawca dostarczy i udostępni na czas wykonania zadania urządzenie do klimatyzacji pomieszczenia biochemicznego, celem zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla oferowanego urządzenia.
Uwagi do poz. 34.
1. W przypadku niepodzielności opakowań zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
2. Wszystkie kalibratory muszą być kompatybilne z oferowanym odczynnikiem i pochodzić od jednego producenta.
Uwagi do poz. 35.
1. W przypadku niepodzielności opakowań zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
2. Wszystkie materiały kontrolne muszą być kompatybilne z oferowanym odczynnikiem i pochodzić od jednego producenta.
Uwagi do poz. 36.
1. W przypadku niepodzielności ilości szt./ml w opakowaniu zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
2. Części zużywalne, płyny myjące i inne w ilości umożliwiającej wykonanie ilościowe wszystkich parametrów wykazanych w poz. 1-33 w okresie trwania umowy.
3. Wszystkie płyny w postaci gotowego roztworu bezpośrednio do użycia - wyklucza się płyny w postaci koncentratu.
NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z NIŻEJ WYMAGANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY!
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych poprzez wpisanie: TAK/NIE
Oferent / Producent / Kraj pochodzenia:
Model / Typ:
Rok produkcji (min. 2014 rok), podać:
Certyfikat CE:
1 | Analizator biochemiczny wolnostojący w pełni automatyczny. Wyklucza się analizator do postawienia na stole.
2 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań – do oznaczeń rutynowych i citowych, w surowicy, w osoczu, moczu, płynach ustrojowych, hemolizatach krwi pełnej.
3 | Analizator pracujący w zakresie pomiarowym dł. fali od 340 do minimum 800 nm – minimum 12 długości fali.
4 | Praca w systemie odczynnikowym i aplikacyjnym całkowicie otwartym. Wyklucza się analizator pracujący w systemie odczynnikowym częściowo otwartym.
5 | Wykorzystywane metody pomiarowe: - kinetyczna, - spektrofotometryczna, - turbidymetryczna
6 | Minimalna wydajność oferowanego analizatora -400 oznaczeń fotometrycznych /godzinę.
7 | Kuwety wielokrotnego użytku myte na pokładzie analizatora, system monitorowania czystości kuwet. Wyklucza się analizator pracujący w wykorzystaniem kuwet reakcyjnych jednorazowego użytku.
8 | Wewnętrzny zintegrowany z analizatorem czytnik barkodów dla odczynników i próbek badanych.
9 | Rotor próbek -minimum 90 pozycji.
10 | Oznaczenia dokonywane z próbek pierwotnych oraz próbek pediatrycznych – małe objętości.
11 | Minimum 10 pozycji na próbki ,, cito,,
12 | Igła próbkowa z detektorem wykrywania skrzepów w materiale badanym.
13 | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody w pierwszym jednorazowym rozcieńczeniu do wartości nie mniejszej niż 1:150
14 | Możliwość zwiększenia objętości próbki dla badań przekraczających zakres liniowości.
15 | Rotor odczynnikowy – minimum 80 pozycji.
16 | Automatyczne monitorowanie objętości każdego z odczynników na pokładzie analizatora.
17 | Chłodzenie rotora odczynnikowego w sposób ciągły zapewniające rzeczywistą temperaturę maksymalnie 10 stopni C dla wszystkich pozycji odczynnikowych niezależnie od temperatury otoczenia.
18 | Dwie niezależne igły odczynnikowe dla R1 i R2, niezależna oddzielna igła próbkowa.
19 | Wbudowany system kontroli jakości codziennej i skumulowanej : liczbowe i graficzne przedstawienie wyników kontroli jakości ( reguły Levey Jennigsa i Westgarda).
20 | Możliwość tworzenia dowolnych profili badań.
21 | Opcja tworzenia testów wyliczeniowych np. LDL.
22 | Możliwość obliczania wskażnika lipemii, ikterii oraz hemolizy dla próbek badanych.
23 | System wykonywania analiz z próbek pacjentów w trybie ,, pacjent po pacjencie '' oraz wg oznaczeń.
24 | Dokumentacja i archiwizacja wyników badań pacjentów, kontroli oraz krzywych kalibracyjnych.
25 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim dostarczona wraz z analizatorem.
26 | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dostarczona wraz z analizatorem.
27 | Zewnętrzny komputer sterujący pracą analizatora z oprogramowaniem działającym w systemie Windows XP lub nowszym, zewnętrzny monitor LCD, złącze RS 232 do pełnej dwukierunkowej transmisji danych, zewnętrzna drukarka laserowa, zewnętrzny UPS o właściwych parametrach (możliwość podtrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania sieci elektrycznej) - min. 20 minut.
28 | Wraz z analizatorem dostarczona zostanie zewnętrzna stacja uzdatniania wody o wydajności adekwatnej do godzinnego zużycia wody przez oferowany analizator.
29 | Wirówka laboratoryjna nowa, rok produkcji nie starszy niż 2013, na probówki biochemiczne, wyposażona w wirnik kątowy , pojemniki i podkładki na 24 probówki, zakres obrotów: 300 ÷ 4 000 RPM
30 | Zapewnienie przez okres dzierżawy udziału w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań dla minimum 18 parametrów
31 | Nieodpłatny serwis oraz gwarancja techniczna na cały zestaw / z wyłączeniem materiałów zużywalnych / przez okres obowiązywania umowy tj 12 miesięcy
32 | Nieodpłatne szkolenie personelu laboratorium z obsługi analizatora, kalibracji oraz konserwacji zapobiegawczej
33 | Czas reakcji serwisu: do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii (w dni robocze)
34 | Wszystkie wymagane parametry potwierdzone w formie pisemnej – aktualna ulotka analizatora i wirówki lub stosowny zapis z instrukcji obsługi dołączone do oferty przetargowej.
NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z NIŻEJ WYMAGANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY!
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych poprzez wpisanie: TAK/NIE
Oferent / Producent / Kraj pochodzenia:
Model / Typ:
Rok produkcji (min. 2011 rok), podać:
Certyfikat CE:
1 | W pełni automatyczny analizator biochemiczny typu ,, bench top ,, - wyklucza się analizator wolnostojący
2 | Wyklucza się analizator demonstracyjny.
3 | Praca w systemie odczynnikowym całkowicie otwartym – otwarte wszystkie kanały aplikacyjne.
4 | Analizator pracujący w zakresie pomiarowym dł. fali 340 –650 nm.
5 | Wydajność analizatora : minimum 200 testów fotometrycznych na godzinę , bez ISE
6 | Wykorzystywane metody pomiarowe: - kinetyczna, - punktu końcowego, - turbidymetryczna
7 | Możliwość wykonywania badań w: - surowicy, - osoczu, - moczu, - hemolizacie krwi pełnej, - płynie mózgowo, - rdzeniowym
8 | Możliwość wykonywania badań w zakresie: - substraty, - enzymy, - białka specyficzne
9 | System pracy analizatora w trybie „pacjent po pacjencie”
10 | Próby pilne ,, cito ,, - możliwość dostawienia dowolnej ilości prób citowych w rotorze próbkowym
11 | Analizator wyposażony w detektory: a) automatycznego monitorowania poziomu próbki b) automatycznego monitorowania poziomu odczynnika.
12 | Analizator wyposażony w wewnętrzny zintegrowany z aparatem czytnik barkodów dla odczynników oraz próbek badanych
13 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku bez układu myjącego.
14 | Analizator wyposażony w system kontroli czystości kuwet.
15 | Zużycie wody dejonizowanej nie większe niż 4 litry na godzinę pracy analizatora , bez stacji uzdatniania wody.
16 | Rotor próbkowy : min. 40 pozycji .
17 | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pediatrycznych (mikro) – mini pojemniki – objętość martwa próbki nie większa niż 50 µl – potwierdzenie zapisem w instrukcji obsługi analizatora dołączone do oferty .
18 | Możliwość wykonywania oznaczeń z probówek pierwotnych – również zamknięty system pobierania krwi
19 | Rotor odczynnikowy : min. 40 pozycji
20 | Wszystkie odczynniki w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie do rotora odczynnikowego bez konieczności przelewania ich poza analizatorem
21 | Wszystkie odczynniki opatrzone barkodem – identyfikacja na pokładzie analizatora
22 | Chłodzenie rotora odczynnikowego zapewniające rzeczywistą stałą temperaturę odczynników: 4 - 10 st. C niezależnie od temperatury otoczenia dla wszystkich pozycji odczynnikowych
23 | Chłodzenie na pokładzie analizatora kontroli ,kalibratorów oraz próbek w rzeczywistej temperaturze 4 - 10 st. C niezależnie od temperatury otoczenia
24 | Możliwość tworzenia profili zlecanych badań.
25 | Możliwość stałego monitorowania stanu wykonania oznaczeń na ekranie monitora
26 | Możliwość dostawienia odczynników w dowolnej pozycji na rotorze odczynnikowym analizatora
27 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników na ekranie monitora
28 | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody , do co najmniej 1 : 120
29 | Wbudowany system kontroli jakości badań : a) wykresy Levey Jenningsa (pojedyncze i podwójne: Twin Plot), b) reguły Westgarda
30 | Automatyczna archiwizacja wyników – możliwość wykonywania zestawień statystycznych – dziennych , miesięcznych oraz raportów kontroli jakości.
31 | Możliwość drukowania wyników badań wraz z normami oraz flagowanie wyników patologicznych
32 | Możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym oraz laboratoryjną siecią informatyczną : komunikacja dwukierunkowa
33 | Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim – zewnętrzny komputer z systemem operacyjnym Windows XP lub VISTA , monitor zewnętrzny -19 cal , zewnętrzna drukarka laserowa
34 | Zewnętrzny UPS (możliwość podtrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania sieci elektrycznej) – min. 20 minut.
1. Dla uznania oferty za ważną Wykonawca musi zaoferować urządzenie spełniające wszystkie wymagane parametry graniczne.
2. Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia oferty do załączenia materiałów potwierdzających zaoferowane parametry i konfigurację aparatury: (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia).
3. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
4. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
5. W przypadku niespełnienia warunków z punktu 33. Wykonawca poniesie koszty transportu i wykonywanych badań, w innym laboratorium odległym od Zamawiającego w odległości do 30 km.
6. Aparat podstawowy i backupowy muszą pochodzić z tej samej firmy. Oba aparaty wykonawca zobowiązany jest podłączyć do systemu informatycznego szpitala AMMS/INFO MEDICA.

## Pakiet11
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 11 - Odczynniki do Pracowni Serologii
L.p. | Produkt zamawiany |  |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Grupa krwi pacjenta: antygeny układu AB0 - 1 klon, antygen RhD(VI-), przeciwciała układu AB0 | op. | 2300 | [5 empty] | 8%
2 | Badanie grupy krwi noworodka z BT A-B-AB-D(VI+)-ctl-BTA | op. | 100 | [5 empty] | 8%
3 | Badanie przeglądowe przeciwciał w PTA | op. | 2480 | [5 empty] | 8%
4 | Próba krzyżowa (liczba donacji) | op. | odpowiednia ilość kart LISS/Coombs uwzgledniono w pozycji nr 3
5 | Bezpośredni Test Antyglobulinowy o konfiguracji: IgG, IgA, IgM,C3C, C3d,ctl- wszystko na jednej karcie, kolumny wypełnione odczynnikami przez producenta | op. | 20 | [5 empty] | 8%
6 | Antygeny układu ABO i RhD u biorcy i noworodka ( II-ga seria ) A-,B- DVI (-) A- B-DVI(-) | op. | 380 | [5 empty] | 8%
7 | Oznaczenie skróconej grupy krwi dawców, i drugie oznaczenie grupy krwi A-B-D(VI+) /A-B-D(VI+) | op. | 670 | [5 empty] | 8%
8 | Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych | op. | adekwatnie do ilości badań | [5 empty] | 8%
9 | Krwinki wzorcowe do układu ABO | op. | adekwatnie do ilości badań | [5 empty] | 8%
10 | Zestaw do kontroli codziennej zawierający zarówno przeciwciała anty-D (max 0,05 IU/ml) i Fya | zestaw | adekwatnie do ilości badań | [5 empty] | 8%
11 | Odczynnik LISS | op. | adekwatnie do ilości badań | [5 empty] | 8%
12 | Końcówki do pipety | szt. | 10000 | [5 empty] | 23%
Analizator/Aparat
13 | Dzierżawa wirówki na max 6 mikrokart | miesiąc | 12 |  |  | 12 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna F)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna H)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z NIŻEJ WYMAGANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY!
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych poprzez wpisanie: TAK/NIE
Oferent / Producent:
Model / Typ:
Rok produkcji, podać:
Certyfikat CE:
PARAMETRY ODCZYNNIKÓW
1 | Wymagany jest termin ważności odczynników – min. 9 miesięcy, a krwinek wzorcowych – min. 5 tygodni od daty dostawy
2 | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie badanych krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1%
3 | Wszystkie oferowane odczynniki, mikrokarty, krwinki, kontrole i dzierżawiony sprzęt muszą pochodzić od jednego producenta - tego samego co posiadany sprzęt (ID-Centrifuge 6S, ID-Pipetor FP-6) celem walidacji metody
4 | Wymagane są dostawy odczynników (wg harmonogramu) transportem monitorującym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C – odczynniki krwinkowe, 18-25 st. C – mikrokarty).
5 | Badanie grupy krwi noworodka o profilu (A, B, AB, DVI+, ctl, BTA) na jednej karcie. Odczynnik anty-D wykrywający kategorię DVI
6 | Wymagane jest, aby przechowywanie wszystkich mikrokart było możliwe w temp. pokojowej (18-25 st. C).
7 | Wszystkie odczynniki muszą być gotowe do użycia. Wymagana na piśmie pozytywna opinia IHIT o dostarczanej mikrometodzie.
8 | Wymagane jest wykonywanie wszystkich badań zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym na odczynnikach.
9 | Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych wykrywających antygen Cw w pośrednim teście antyglobulinowym. Zestaw krwinek musi być gotowy do użycia. Mikrokarty składające się z 6 mikrokolumn wypełnione fabrycznie surowicą antyglobulinową poliwalentną przez producenta.
10 | Zamawiający wymaga zaoferowania kart przewidzianych instrukcjami użycia posiadanego na własność sprzętu, w szczególności wirówki ID-Centrifuge 6S, zgodnie art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Instrukcja obsługi 11.0-12/2011), która stanowi: - rozdz. 1.1Przeznaczenie i sposób użytkowania: „Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart” - rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty: „W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart: • ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów); • ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa); • ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu”
11 | Wymagane jest oświadczenie producenta systemu będącego własnością Zamawiającego (sprzęt DiaMed ID-System) potwierdzające kompatybilność i możliwość zastosowania z nim oferowanych odczynników/kart w odniesieniu do wymagań zasadniczych Dyrektywy 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro.
12 | Zamawiający wymaga, aby przegląd techniczny i walidacja sprzętu posiadanego były wykonywane przez autoryzowany, certyfikowany serwis producenta (DiaMed). Certyfikat potwierdzający uprawnienia serwisu należy dołączyć do oferty.
13 | Na etapie weryfikacji ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania potencjalnego Wykonawcy do bezpłatnego dostarczenia próbek oraz sprzętu kontraktowanego asortymentu wraz z wymaganymi certyfikatami.
1. Dla uznania oferty za ważną Wykonawca musi zaoferować urządzenie spełniające wszystkie wymagane parametry graniczne.
2. Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia oferty do załączenia materiałów potwierdzających zaoferowane parametry i konfigurację aparatury: (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia).
3. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
4. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
5. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć aparat do systemu informatycznego szpitala AMMS/INFO MEDICA.
6. Zamawiający wymaga aby w trakcie umowy serwis był bezpłatny w zakresie dojazdów, robocizny i części zamiennych z wyłączeniem akcesoriów.

## Pakiet12
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 12 - Odczynniki oraz materiały zużywalne do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 FLEX PLUS będącego własnością Zamawiającego
L.p. | Produkt zamawiany |  |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | ABL90 FLEX solution pack, 1 szt | szt. | 12 | [5 empty] | 8%
2 | SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI +QC, 1 szt | szt. | 12 | [5 empty] | 8%
3 | Papier termiczny, 8 rolek | op. | 3 | [5 empty] | 23%
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna F)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna H)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
2) Odczynniki kompatybilne z analizatorem ABL 90 FLEX PLUS
3) Trwałość materiałów zużywalnych i odczynników nie krótsza niż 3 miesiące
4) Wszystkie oferowane odczynniki i materiały zużywalne muszą pochodzić od jednego producenta.
5) Autoryzowany serwis

## Pakiet13
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 13 - Odczynniki do mikrobiologii z dzierżawą aparatów
L.p. | Produkt zamawiany |  |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielNość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
Podłoża kompatybilne z analizatorem oferowanym w pozycji nr 20
1 | Test do identyfikacji w analizatorze bakterii Gram-dodatnich: gronkowców, paciorkowców, enterokoków, listerii.* | szt. | 1000 | [5 empty] | 8%
2 | Test do identyfikacji w analizatorze bakterii Gram-ujemnych.* | szt. | 500 | [5 empty] | 8%
3 | Test do identyfikacji w analizatorze bakterii beztlenowych.* | szt. | 20 | [5 empty] | 8%
4 | Test do identyfikacji w analizatorze wymagających pałeczek i ziarniaków z rodzajów Haemophilus i Neisseria.* | szt. | 20 | [5 empty] | 8%
5 | Test do identyfikacji w analizatorze grzybów drożdżopodobnych.* | szt. | 20 | [5 empty] | 23%
6 | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych* | szt. | 260 | [5 empty] | 8%
7 | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości bakterii Gram-dodatnich* | szt. | 260 | [5 empty] | 8%
8 | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych.* | szt. | 20 | [5 empty] | 8%
9 | Materiały zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonania badań identyfikacji i antybiogramów do podanej liczby testów. * (ilość zgodna z zapotrzebowaniem zamawiającego) | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
10 | UNSENSITISED TUBES 1x1000 szt. | op. | 2 | [5 empty] | 23%
11 | Zhemolizowana krew końska 100 ml | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
12 | Saline Solution 3x500ml | op. | 5 | [5 empty] | 23%
13 | Pipette tips 100-1000 | op. | 3 | [5 empty] | 23%
14 | Pipette tips 0,5-250 | op. | 3 | [5 empty] | 23%
Podłoża kompatybilne z aparatem oferowanym w pozycji nr 21
15 | Podłoża z inhibitorami antybiotyków przeznaczone do hodowli bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych z krwi i płynów ustrojowych u pacjentów dorosłych.* | szt. | 500 | [5 empty] | 8%
16 | Podłoża z inhibitorami antybiotyków przeznaczone do hodowli bakterii beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych u pacjentów dorosłych.* | szt. | 500 | [5 empty] | 8%
17 | Podłoża pediatryczne przeznaczone do hodowli z krwi bakterii i grzybów drożdżopodobnych.* | szt. | 100 | [5 empty] | 8%
18 | Suplement do wykonania 100 oznaczeń | butelka | 2 | [5 empty] | 8%
19 | Materiały zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonania podanej liczby oznaczeń (ilość zgodna z zapotrzebowaniem zamawiającego) | szt. | 1 | [5 empty] | 8%
Analizator/Aparat
20 | Dzierżawa automatycznego systemu do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości oraz systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych | miesiąc | 12 |  |  | 12 |  | 0 | 23% | 0
21 | Dzierżawa aparatu do hodowli bakterii i grzybów drożdżopodobnych w warunkach tlenowych i beztlenowych z krwi i jałowych płynów ustrojowych | miesiąc | 12 |  |  | 12 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna F)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna H)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
2) Zamawiający wymaga dostarczenia chłodziarki o pojemności 290 l brutto, zakres temperatur 0 st.C /+10 st.C,wymiary 600x60x1450mm((SxGxW).
3) Wszystkie rodzaje oferowanych testów do identyfikacji i do lekowrażliwości, materiałów zużywalnych i akcesoriów należy umieścić w formularzu cenowym wraz z numerem katalogowym /odpowiednio powiększając rubrykę
NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z NIŻEJ WYMAGANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY!
Lp. | Parametry graniczne Automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości oraz do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych poprzez wpisanie: TAK/NIE
Oferent / Producent / Kraj pochodzenia:
Model / Typ:
Rok produkcji (min. 2012 rok), podać:
Certyfikat CE (załączyć do oferty):
1 | Automatyczny system do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów
2 | Pojemność aparatu od 15 do 30 miejsc pomiarowych
3 | Aparat przystosowany do pracy ciągłej – całodobowej
4 | Automatyczny odczyt testów, nie rzadziej niż co 20 minut
5 | Inkubacja, napełnianie i odczyt testów w obrębie jednego aparatu
6 | Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja o liczbie dostępnych/wolnych miejsc w aparacie)
7 | Aparat zapewniający wykonanie różnych rodzajów testów jednocześnie
8 | Oznaczanie identyfikacji i lekowrażliwości na oddzielnych, niezależnych testach
9 | Testy do identyfikacji bakterii tlenowych Gram ujemnych
10 | Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich
11 | Testy do identyfikacji rodzaju Neisseria i Haemophilus
12 | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych
13 | Testy do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych i Corynebacterium
14 | Testy do wykrywania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram-ujemnych
15 | Testy do wykrywania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram-dodatnich
16 | Testy do wykrywania lekowrażliwości drożdżaków
17 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6-8 godzin
18 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6-8 godzin
19 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji
20 | Turbidymetryczna metoda okreslania lekowrażliwości
21 | Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywołania reakcji biochemicznej
22 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po ukończonym odczycie) w obrebie aparatu
23 | Oznaczanie identyfikacji oraz antybiogramu na oddzielnych testach
24 | Wszystkie testy nie wymagające dodawania żadnych odczynników w trakcie wykonywania badania
25 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika
26 | Każdy test oznakowany indywidualnym kodem paskowym (identyfikacja numeru seryjnego, rodzaju testu oraz jego terminu ważności )
27 | Aparat umożliwiający wykrywanie mechanizmów lekooporności (potwierdzić wydrukami z aparatu dołączonymi do oferty):
27.1 | MRSA, MLSB u gronkowców
27.2 | obniżonej wrażliwości gronkowców na vankomycynę i teikoplaninę
27.3 | KPC
27.4 | HLAR enterokoków
27.5 | VRE enterokoków
27.6 | ESBL pałeczek gram-ujemnych fermentujących
28 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy
29 | Wykonawca dostarczy na żądanie rekomendacje od co najmniej 4 polskich użytkowników oferowanego urządzenia
30 | Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym pracującym w Laboratorium (ASSECO). Podłączenie aparatu do sieci po stronie oferenta. Integracja w terminie 7 dni roboczych od momentu dostarczenia aparatu.
31 | Po zakończeniu dzierżawy oferent pozostawi twardy dysk z danymi pacjentów do dyspozycji Zamawiającego lub komisyjnie po przegraniu danych zniszczy, aby nie można było ich wykorzystać w innym celu niż pierwotny ( w czasie pracy aparatu w okresie trwania umowy)
32 | Bezpłatne szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników
33 | Instrukcja obsługi w języku polskim
34 | Wyposażenie w UPS podtrzymujące pracę aparatów w przypadku awarii zasilania przez okres min. 20 min.
35 | Zewnętrzna drukarka laserowa umożliwiająca wydruk wyników
36 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) - maksimum 48 h od zgłoszenia (w dni robocze)
NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z NIŻEJ WYMAGANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY!
Lp. | Parametry graniczne Automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości oraz do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych poprzez wpisanie: TAK/NIE
Oferent / Producent / Kraj pochodzenia:
Model / Typ:
Rok produkcji (min. 2015 rok), podać:
Certyfikat CE:
1 | Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu.
2 | Pojemność minimum 60 miejsc pomiarowych.
3 | Aparat z oprogramowaniem w wersji graficznej.
4 | Podgląd w trakcie inkubacji podstawowych danych dotyczących zarówno próbek jak i pacjenta ( minimum : imię i nazwisko pacjenta , numer badania , data i czas włożenia do aparatu oraz wynik i czas jego otrzymania).
5 | Podgląd i wydruk wykresu próby w trakcie inkubacji.
6 | Wprowadzanie butelek do aparatu przy użyciu skanera kodów kreskowych
7 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w przypadku awarii.
8 | Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik.
9 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych.
10 | Dostępne podłoża pediatryczne przeznaczone do hodowli drobnoustrojów z krwi - przeznaczenie potwierdzone metodyką producenta dołączona do oferty.
11 | Dla pacjentów o wadze powyżej 32 kg (próbka w objętości do 10 ml) dostępne podłoża do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych - potwierdzone instrukcją techniczną dołączoną do oferty.
12 | Dostępne podłoża dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii.
13 | Możliwość hodowli bakterii i grzybów drożdżopodobnych w jednym podłożu.
14 | Wszystkie oferowane butelki z podłożami wykonane z tworzywa sztucznego ( z materiału odpornego na uszkodzenie mechaniczne) , zapobiegającego wyciekowi materiału zakaźnego, lekkie o ciężarze poniżej 80g. Waga ma znaczenie ze względu na koszty utylizacji odpadów.
15 | Butelka wyposażona w sensor, zmieniający barwę pod wpływem wzrostu kultur bakterii - zabezpieczający przed wynikiem fałszywie ujemnym
16 | Instalacja , szkolenie personelu , bezpłatny serwis i naprawy przez cały okres trwania Umowy.
17 | Możliwość preinkubacji pobieranych materiałów przed włożeniem do aparatu do 24 godzin.
18 | Aparat musi być wyposażony w drukarkę zewnętrzną do wydruku raportów
19 | Wykonawca dostarczy na żądanie rekomendacje od co najmniej 4 polskich użytkowników oferowanego urządzenia
20 | Instrukcja obsługi w języku polskim
21 | Wyposażenie w UPS podtrzymujące pracę aparatów w przypadku awarii zasilania przez okres min. 20 min.
22 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) - maksimum 48 h od zgłoszenia (w dni robocze)
1. Dla uznania oferty za ważną Wykonawca musi zaoferować urządzenia spełniające wszystkie wymagane parametry graniczne.
2. Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia oferty do załączenia materiałów potwierdzających zaoferowane parametry i konfigurację aparatury: (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia).
3. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
4. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
5. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć aparat do systemu informatycznego szpitala AMMS/INFO MEDICA.
6. Zamawiający wymaga aby w trakcie umowy serwis był bezpłatny w zakresie dojazdów, robocizny i części zamiennych z wyłączeniem akcesoriów.

## Arkusz14
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 14 - Odczynniki do mikrobiologii
L.p. | Produkt zamawiany |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Krążki antybiotykowe (zamawiane wg. bierzących potrzeb Zamawiającego), 1 krążek | 18000 | [5 empty] | 8%
2 | Bibułowe krążki diagostyczne,bez żadnych susbtancji 1 krążek | 100 | [5 empty] | 8%
3 | Krążki antybiotykowe,Furazolidon 100, 1 krążek | 250 | [5 empty] | 8%
4 | Bibułowe krążki diagostyczne,z nowobiocyną, 2µg, 1 krążek | 50 | [5 empty] | 8%
5 | Bibułowe krążki diagostyczne,z furazolidonem, 50µg, 1 krążek | 50 | [5 empty] | 8%
6 | Krążki do różnicowania Haemophillus na podstawie ich zapotrzebowania na czynnik V, 1 krążek | 50 | [5 empty] | 8%
7 | Krążki do różnicowania Haemophillus na podstawie ich zapotrzebowania na czynnik X i czynnik V, 1 krążek | 50 | [5 empty] | 8%
8 | Krążki do różnicowania Haemophillus na podstawie ich zapotrzebowania na czynnik X, 1 krążek | 50 | [5 empty] | 8%
9 | Krążki do wstępnej identyfikacji Streptococcus pneumoniae (test na optochinę), 1 krążek | 500 | [5 empty] | 8%
10 | Test paskowy do oznaczania pyrazy, do wstępnej identyfikacji Enterococcus, wraz z odczynnikiem 1 oznaczenie | 100 | [5 empty] | 8%
11 | Test paskowy do wykrywania indolu, 1 pasek | 100 | [5 empty] | 8%
12 | Test paskowy do wykrywania oksydazy cytochromowej, 1 pasek | 150 | [5 empty] | 8%
13 | Paski do wykrywania beta – laktamazy Staphylococcus (test cefinazowy), 1 pasek | 100 | [5 empty] | 8%
14 | Pasek diagnostyczny do różnicowania bakterii z rodzajów Moraxella I Neisseria, 1 oznaczenie | 50 | [5 empty] | 8%
15 | Test kasetowy do szybkiego wykrywania Rota- , Adeno- i Norowirusów w kale, 1 oznaczenie | 20 | [5 empty] | 8%
16 | Test kasetowy do szybkiego wykrywania Rota- I Adenowirusów w kale, 1 oznaczenie | 60 | [5 empty] | 8%
17 | Osocze królika do wykrywania gronkowców koagulazo dodatnich metodą probówkową, 1 fiol. 3 – 5 ml | 30 | [5 empty] | 8%
18 | Zestaw do hodowli beztlenowców (saszetka z woreczkiem i klipsem), 1 zestaw | 100 | [5 empty] | 8%
19 | Zestaw do oznaczania grupy serologicznej paciorkowców wg Lancefielda, 1 oznaczenie | 300 | [5 empty] | 8%
20 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń, zakres stężeń 0,25 – 16 mcg/ml, 1 oznaczenie | 16 | [5 empty] | 8%
21 | Zestaw do wykrywania karbapenemaz u Enterobacteriacae (test Carba NP), 1 oznaczenie | 15 | [5 empty] | 8%
22 | Zestaw odczynników do barwienia drobnoustrojów metodą Grama (fiolet krystaliczny, jodyna stabilizowana , odbarwiacz, fuksyna zasadowa w but. 240 ml), 1 zest. | 5 | [5 empty] | 8%
23 | Odczynnik EDTA do wykrywania karbapenemaz MBL, 1 fiol. 2 ml | 1 | [5 empty] | 8%
24 | Odczynnik Kwas fenyloboronowy do wykrywania karbapenemaz KPC, 1 fiol. 2 ml | 1 | [5 empty] | 8%
25 | Odczynnik z dezoksycholanem sodu do wstepnej identyfikacji Streptococcus pneumoniae, 1 amp. 0,5 – 0,75 ml | 100 | [5 empty] | 8%
26 | Podłoże posiewowe agarowe chromogenne do identyfikacji paciorkowców grupy B, 1 płytka | 100 | [5 empty] | 8%
27 | Podłoże posiewowe agarowe chromogenne do identyfikacji szczepów wytwarzających karbapenemazę, 1 płytka | 100 | [5 empty] | 8%
28 | Podłoże posiewowe agarowe chromogenne, mleczne do różnicowania i wstępnej identyfikacji E. coli, P. mirabillis i Enterococcus spp. w moczu, 1 płytka | 500 | [5 empty] | 8%
29 | Podłoże posiewowe agarowe chromogenne, mleczne do wstępnego różnicowania MRSA, 1 płytka | 350 | [5 empty] | 8%
30 | Podłoże posiewowe agarowe chromogenne, mleczne do wstępnej identyfikacji Candida albicans, 1 płytka | 200 | [5 empty] | 8%
31 | Podłoże posiewowe agarowe CIN do hodowli Yersinia spp., 1 płytka | 200 | [5 empty] | 8%
32 | Podłoże posiewowe agarowe MacConkey z fioletem krystalicznym, 1 płytka | 2000 | [5 empty] | 8%
33 | Podłoże posiewowe agarowe Mueller – Hinton z 5% krwią końską i NAD, 1 płytka | 350 | [5 empty] | 8%
34 | Podłoże posiewowe agarowe Mueller – Hinton, 1 płytka | 2500 | [5 empty] | 8%
35 | Podłoże posiewowe agarowe Sabouraud z chloramfenikolem i gentamycyną, 1 płytka | 400 | [5 empty] | 8%
36 | Podłoże posiewowe agarowe wybiórcze do hodowli Salmonella / Shigella, 1 płytka | 400 | [5 empty] | 8%
37 | Podłoże agarowe selektywne do izolacji i wstępnej identyfikacji gatunków Salmonella,1 płytka | 20
38 | Podłoże agarowe ubogie w cystynę, laktozę i elektrolity, 1 płytka ewentualnie 1 slide | 20
39 | Podłoże posiewowe agarowe z 5% krwią baranią, 1 płytka | 2500 | [5 empty] | 8%
40 | Podłoże posiewowe agarowe z eskuliną do wstępnej identyfikacji Enterococcus, 1 płytka | 100 | [5 empty] | 8%
41 | Podłoże posiewowe agarowe chromogenne do hodowli Clostridium difficile, 1 płytka | 50 | [5 empty] | 8%
42 | Podłoże posiewowe agarowe chromogenne, mleczne do wstępnej identyfikacji / podłoże agarowe z CNA do moczu, płytka dzielona,1 płytka | 700
43 | Podłoże agarowe z mannitolem do wstępnego różnicowania Staphylococcus spp., 1 płytka | 200
44 | Podłoże agarowe,czekoldaowe, do wstępnej identyfikacji Haemophilus,1 płytka | 100
45 | Podłoże agarowe, czekoladowe z bacytracyną,1 płytka | 100
46 | Podłoże posiewowe bulionowe Todd – Hewit z gentamycyną i kwasem nalidiksowym, 1 fiol. | 300 | [5 empty] | 8%
47 | Podłoże posiewowe bulionowe tryptozowo – sojowe, 1 fiol. 3 – 5 ml | 1000 | [5 empty] | 8%
48 | Podłoże posiewowe bulionowe z selenitem F, 1 fiol. 3 – 5 ml | 200 | [5 empty] | 8%
49 | Test immunochromatograficzny do szybkiego (do 15 minut) wykrywania antygenów Clostridium difficile oraz jego toksyn A i B, próg wykrywalności dla GDH 0,39 ng/ml, toksyny A 0,5 ng/ml, toksyny B 0,79 ng/ml, osobne linie na pasku testowym, 1 oznaczenie | 100 | [5 empty] | 8%
50 | Test do szybkiego wykrywania antygenów nukleoproteinowych wirusa grypy A i B w wymazach z nosogardzieli, z nosa, popłuczynach lub wydzielinie z nosa, czułość w porównaniu z hodowlą komórkową dla antygenu grypy A z popłuczyn min. 89%, specyficzność w porównaniu z hodowlą komórkową dla antygenu grypy A z popłuczyn min. 95%, 1 oznaczenie | 50 | [5 empty] | 8%
51 | Test do szybkiej identyfikacji antygenów Campylobacter w kale, 1 oznaczenie | 20 | [5 empty] | 8%
52 | Paski gradientowe do oznaczania MIC bakteryjne,bibułowe, 1 pasek | 300 | [5 empty] | 8%
53 | Test do badania pH wydzieliny pochwowej, 1 test | 300 | [5 empty] | 8%
54 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania RSV,1 oznaczenie | 44 | [5 empty] | 8%
55 | Szczep wzorcowy E.coli ATCC 25922,1 wymazówka | 10 | [5 empty] | 8%
56 | Szczep wzorcowy S.aures ATCC 29213,1 wymazówka | 10 | [5 empty] | 8%
57 | Szczep wzorcowy S.pneumoniae ATCC 49619,1 wymazówka | 10 | [5 empty] | 8%
58 | Physiological Solution,r-r 0,85% NaCl,9ml,1 probówka | 500 | [5 empty] | 8%
59 | Test lateksowy do wykrywania antygenów bakterii w PMR, m.in. S.pneumioniae,H.inluenzae,1 oznaczenie | 30 | [5 empty] | 8%
60 | Wymazówki do nosogardzieli z fiolkami z roztworem do wymywania próbek, 1wymazówka | 44 | [5 empty] | 8%
Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna E)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna G)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
2) Zamawiający wymaga dostarczenia: 1. Inkubatora z naturalną konwekcją: Temperatura pracy w zakresie od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +75°C, Pojemność 75 litrów, Jednorodność temperatury +/- 0,6°C, Stabilność temperatury +/- 0,2°C, Konwekcja naturalna, Alarm odchylenia wartości temperatury Wewnętrze szklane drzwi umożliwiające obserwacje materiału bez zmian temperatury, Czytelny panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym, Komora wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami, Obudowa stalowa, malowana proszkowo, odporna na zarysowania, Możliwość ustawienia piętrowego (modele stołowe)
2. Densytometru: zakres pomiarowy 0,3-15,0 McF, rozdzielczość wyświetlacza 0,1 McF, 2, 30V 50/60Hz, wym.75mm(h)x115mm(d)x165mm
3) Poz. 1. Oferowane produkty muszą posiadać certyfikat ISO 13485, pozytywne rekomendacje KORLD oraz dokument potwierdzający wysycenie w zakresie 90-125 % antybiotyku na krążku, przedstawiane na żądanie Zamawiającego.
4) Poz. 1. Krążki zgodne z aktualnymi rekomendacjami EUCAST, pakowane w hermetyczne fiolki z pochłaniaczem wilgoci, muszą pochodzić od jednego producenta.
5) Poz. 1. Zamawiający wymaga dostarczenia, na zasadzie bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy, 3 dyspenserów do krążków antybiotykowych na 8 krążków.
6) Poz. 26-45. Oferowane produkty muszą posiadać certyfikat ISO 13485 i pozytywne rekomendacje KORLD, przedstawiane na żądanie Zamawiającego.
7) Poz. 26-45. Podłoże posiewowe na płytkach z oznaczeniem nazwy podłoża, daty i godziny rozlania na płaskiej części płytki, termin ważności nie krótszy niż 4 tygodnie od daty dostarczenia do Zamawiającego.