## Pakiet1
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 1 - Odczynniki oraz materiały zużywalne do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 FLEX PLUS będącego własnością Zamawiającego
L.p. | Produkt zamawiany |  |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | ABL90 FLEX solution pack, 1 szt | szt. | 12 | [5 empty] | 8%
2 | SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI +QC, 1 szt | szt. | 12 | [5 empty] | 8%
3 | Papier termiczny, 8 rolek | op. | 3 | [5 empty] | 23%
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna F)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna H)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
2) Odczynniki kompatybilne z analizatorem ABL 90 FLEX PLUS
3) Trwałość materiałów zużywalnych i odczynników nie krótsza niż 3 miesiące
4) Wszystkie oferowane odczynniki i materiały zużywalne muszą pochodzić od jednego producenta.
5) Autoryzowany serwis

## Arkusz2
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 do umowy
Pakiet nr 2 - Odczynniki do mikrobiologii
L.p. | Produkt zamawiany |  | Produkt oferowany
| Nazwa produktu | Ilość jednostek | Nazwa produku, numer katalogowy, producent, wielkość opakowania, EAN | Ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym | Oferowana ilość pełnych opakowań handlowych | Cena netto za 1 opakowanie handlowe | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Krążki antybiotykowe (zamawiane wg. bierzących potrzeb Zamawiającego), 1 krążek | 18000 | [5 empty] | 8%
2 | Bibułowe krążki diagostyczne,bez żadnych susbtancji 1 krążek | 100 | [5 empty] | 8%
3 | Krążki antybiotykowe,Furazolidon 100, 1 krążek | 250 | [5 empty] | 8%
4 | Bibułowe krążki diagostyczne,z nowobiocyną, 2µg, 1 krążek | 50 | [5 empty] | 8%
5 | Bibułowe krążki diagostyczne,z furazolidonem, 50µg, 1 krążek | 50 | [5 empty] | 8%
6 | Krążki do różnicowania Haemophillus na podstawie ich zapotrzebowania na czynnik V, 1 krążek | 50 | [5 empty] | 8%
7 | Krążki do różnicowania Haemophillus na podstawie ich zapotrzebowania na czynnik X i czynnik V, 1 krążek | 50 | [5 empty] | 8%
8 | Krążki do różnicowania Haemophillus na podstawie ich zapotrzebowania na czynnik X, 1 krążek | 50 | [5 empty] | 8%
9 | Krążki do wstępnej identyfikacji Streptococcus pneumoniae (test na optochinę), 1 krążek | 500 | [5 empty] | 8%
10 | Test paskowy do oznaczania pyrazy, do wstępnej identyfikacji Enterococcus, wraz z odczynnikiem 1 oznaczenie | 100 | [5 empty] | 8%
11 | Test paskowy do wykrywania indolu, 1 pasek | 100 | [5 empty] | 8%
12 | Test paskowy do wykrywania oksydazy cytochromowej, 1 pasek | 150 | [5 empty] | 8%
13 | Paski do wykrywania beta – laktamazy Staphylococcus (test cefinazowy), 1 pasek | 100 | [5 empty] | 8%
14 | Pasek diagnostyczny do różnicowania bakterii z rodzajów Moraxella I Neisseria, 1 oznaczenie | 50 | [5 empty] | 8%
15 | Test kasetowy do szybkiego wykrywania Rota- , Adeno- i Norowirusów w kale, 1 oznaczenie | 20 | [5 empty] | 8%
16 | Test kasetowy do szybkiego wykrywania Rota- I Adenowirusów w kale, 1 oznaczenie | 60 | [5 empty] | 8%
17 | Osocze królika do wykrywania gronkowców koagulazo dodatnich metodą probówkową, 1 fiol. 3 – 5 ml | 30 | [5 empty] | 8%
18 | Zestaw do hodowli beztlenowców (saszetka z woreczkiem i klipsem), 1 zestaw | 100 | [5 empty] | 8%
19 | Zestaw do oznaczania grupy serologicznej paciorkowców wg Lancefielda, 1 oznaczenie | 300 | [5 empty] | 8%
20 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń, zakres stężeń 0,25 – 16 mcg/ml, 1 oznaczenie | 16 | [5 empty] | 8%
21 | Zestaw do wykrywania karbapenemaz u Enterobacteriacae (test Carba NP), 1 oznaczenie | 15 | [5 empty] | 8%
22 | Zestaw odczynników do barwienia drobnoustrojów metodą Grama (fiolet krystaliczny, jodyna stabilizowana , odbarwiacz, fuksyna zasadowa w but. 240 ml), 1 zest. | 5 | [5 empty] | 8%
23 | Odczynnik EDTA do wykrywania karbapenemaz MBL, 1 fiol. 2 ml | 1 | [5 empty] | 8%
24 | Odczynnik Kwas fenyloboronowy do wykrywania karbapenemaz KPC, 1 fiol. 2 ml | 1 | [5 empty] | 8%
25 | Odczynnik z dezoksycholanem sodu do wstepnej identyfikacji Streptococcus pneumoniae, 1 amp. 0,5 – 0,75 ml | 100 | [5 empty] | 8%
26 | Podłoże posiewowe agarowe chromogenne do identyfikacji paciorkowców grupy B, 1 płytka | 100 | [5 empty] | 8%
27 | Podłoże posiewowe agarowe chromogenne do identyfikacji szczepów wytwarzających karbapenemazę, 1 płytka | 100 | [5 empty] | 8%
28 | Podłoże posiewowe agarowe chromogenne, mleczne do różnicowania i wstępnej identyfikacji E. coli, P. mirabillis i Enterococcus spp. w moczu, 1 płytka | 500 | [5 empty] | 8%
29 | Podłoże posiewowe agarowe chromogenne, mleczne do wstępnego różnicowania MRSA, 1 płytka | 350 | [5 empty] | 8%
30 | Podłoże posiewowe agarowe chromogenne, mleczne do wstępnej identyfikacji Candida albicans, 1 płytka | 200 | [5 empty] | 8%
31 | Podłoże posiewowe agarowe CIN do hodowli Yersinia spp., 1 płytka | 200 | [5 empty] | 8%
32 | Podłoże posiewowe agarowe MacConkey z fioletem krystalicznym, 1 płytka | 2000 | [5 empty] | 8%
33 | Podłoże posiewowe agarowe Mueller – Hinton z 5% krwią końską i NAD, 1 płytka | 350 | [5 empty] | 8%
34 | Podłoże posiewowe agarowe Mueller – Hinton, 1 płytka | 2500 | [5 empty] | 8%
35 | Podłoże posiewowe agarowe Sabouraud z chloramfenikolem i gentamycyną, 1 płytka | 400 | [5 empty] | 8%
36 | Podłoże posiewowe agarowe wybiórcze do hodowli Salmonella / Shigella, 1 płytka | 400 | [5 empty] | 8%
37 | Podłoże agarowe selektywne do izolacji i wstępnej identyfikacji gatunków Salmonella,1 płytka | 20 | [5 empty] | 8%
38 | Podłoże agarowe ubogie w cystynę, laktozę i elektrolity, 1 płytka ewentualnie 1 slide | 20 | [5 empty] | 8%
39 | Podłoże posiewowe agarowe z 5% krwią baranią, 1 płytka | 2500 | [5 empty] | 8%
40 | Podłoże posiewowe agarowe z eskuliną do wstępnej identyfikacji Enterococcus, 1 płytka | 100 | [5 empty] | 8%
41 | Podłoże posiewowe agarowe chromogenne do hodowli Clostridium difficile, 1 płytka | 50 | [5 empty] | 8%
42 | Podłoże posiewowe agarowe chromogenne, mleczne do wstępnej identyfikacji / podłoże agarowe z CNA do moczu, płytka dzielona,1 płytka | 700 | [5 empty] | 8%
43 | Podłoże agarowe z mannitolem do wstępnego różnicowania Staphylococcus spp., 1 płytka | 200 | [5 empty] | 8%
44 | Podłoże agarowe,czekoldaowe, do wstępnej identyfikacji Haemophilus,1 płytka | 100 | [5 empty] | 8%
45 | Podłoże agarowe, czekoladowe z bacytracyną,1 płytka | 100 | [5 empty] | 8%
46 | Podłoże posiewowe bulionowe Todd – Hewit z gentamycyną i kwasem nalidiksowym, 1 fiol. | 300 | [5 empty] | 8%
47 | Podłoże posiewowe bulionowe tryptozowo – sojowe, 1 fiol. 3 – 5 ml | 1000 | [5 empty] | 8%
48 | Podłoże posiewowe bulionowe z selenitem F, 1 fiol. 3 – 5 ml | 200 | [5 empty] | 8%
49 | Test immunochromatograficzny do szybkiego (do 15 minut) wykrywania antygenów Clostridium difficile oraz jego toksyn A i B, próg wykrywalności dla GDH 0,39 ng/ml, toksyny A 0,5 ng/ml, toksyny B 0,79 ng/ml, osobne linie na pasku testowym, 1 oznaczenie | 100 | [5 empty] | 8%
50 | Test do szybkiego wykrywania antygenów nukleoproteinowych wirusa grypy A i B w wymazach z nosogardzieli, z nosa, popłuczynach lub wydzielinie z nosa, czułość w porównaniu z hodowlą komórkową dla antygenu grypy A z popłuczyn min. 89%, specyficzność w porównaniu z hodowlą komórkową dla antygenu grypy A z popłuczyn min. 95%, 1 oznaczenie | 50 | [5 empty] | 8%
51 | Test do szybkiej identyfikacji antygenów Campylobacter w kale, 1 oznaczenie | 20 | [5 empty] | 8%
52 | Paski gradientowe do oznaczania MIC bakteryjne,bibułowe, 1 pasek | 300 | [5 empty] | 8%
53 | Test do badania pH wydzieliny pochwowej, 1 test | 300 | [5 empty] | 8%
54 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania RSV,1 oznaczenie | 44 | [5 empty] | 8%
55 | Szczep wzorcowy E.coli ATCC 25922,1 wymazówka | 10 | [5 empty] | 8%
56 | Szczep wzorcowy S.aures ATCC 29213,1 wymazówka | 10 | [5 empty] | 8%
57 | Szczep wzorcowy S.pneumoniae ATCC 49619,1 wymazówka | 10 | [5 empty] | 8%
58 | Physiological Solution,r-r 0,85% NaCl,9ml,1 probówka | 500 | [5 empty] | 8%
59 | Test lateksowy do wykrywania antygenów bakterii w PMR, m.in. S.pneumioniae,H.inluenzae,1 oznaczenie | 30 | [5 empty] | 8%
60 | Wymazówki do nosogardzieli z fiolkami z roztworem do wymywania próbek, 1wymazówka | 44 | [5 empty] | 8%
Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0
UWAGI
1) W celu obliczenia ilości i wartości leku, jakie należy zaoferować, Wykonawca wpisuje 'ilość jednostek w 1 opakowaniu handlowym (kolumna E)' i podaje 'cenę jednostkową za 1 opakowanie handlowe (kolumna G)'. Ewentualne zaokrąglenia (wymaga się zaoferowania pełnych opakowań handlowych) program wykona w górę.
2) Zamawiający wymaga dostarczenia: 1. Inkubatora z naturalną konwekcją: Temperatura pracy w zakresie od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +75°C, Pojemność 75 litrów, Jednorodność temperatury +/- 0,6°C, Stabilność temperatury +/- 0,2°C, Konwekcja naturalna, Alarm odchylenia wartości temperatury Wewnętrze szklane drzwi umożliwiające obserwacje materiału bez zmian temperatury, Czytelny panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym, Komora wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami, Obudowa stalowa, malowana proszkowo, odporna na zarysowania, Możliwość ustawienia piętrowego (modele stołowe)
2. Densytometru: zakres pomiarowy 0,3-15,0 McF, rozdzielczość wyświetlacza 0,1 McF, 2, 30V 50/60Hz, wym.75mm(h)x115mm(d)x165mm
3) Poz. 1. Oferowane produkty muszą posiadać certyfikat ISO 13485, pozytywne rekomendacje KORLD oraz dokument potwierdzający wysycenie w zakresie 90-125 % antybiotyku na krążku, przedstawiane na żądanie Zamawiającego.
4) Poz. 1. Krążki zgodne z aktualnymi rekomendacjami EUCAST, pakowane w hermetyczne fiolki z pochłaniaczem wilgoci, muszą pochodzić od jednego producenta.
5) Poz. 1. Zamawiający wymaga dostarczenia, na zasadzie bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy, 3 dyspenserów do krążków antybiotykowych na 8 krążków.
6) Poz. 26-45. Oferowane produkty muszą posiadać certyfikat ISO 13485 i pozytywne rekomendacje KORLD, przedstawiane na żądanie Zamawiającego.
7) Poz. 26-45. Podłoże posiewowe na płytkach z oznaczeniem nazwy podłoża, daty i godziny rozlania na płaskiej części płytki, termin ważności nie krótszy niż 4 tygodnie od daty dostarczenia do Zamawiającego.